潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）询价公告

项目概况

潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）的潜在供应商应登陆安庆市公共资源交易中心平台（http://183.167.246.178:8605/TPBidder）进行网上报名。报名成功后直接下载询价通知书及其它资料（含澄清和补充说明等），并于 2020年 11 月6日 15 时 00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QSZBCG2020-173（二次）

项目名称：潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）

资金来源：财政资金

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 询价

预算金额：1400000.00元，包括但不限于：货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、咨询、培训、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用

最高限价：1400000.00元，包括但不限于：货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、咨询、培训、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用

采购需求：96孔核酸提取仪、全自动荧光定量PCR仪、新冠检测配套试剂及耗材。详见“附件一：货物需求及技术要求”.

标段（包别）划分：一个包

合同履行期限（供货、安装及调试期）：自合同签订之日起10个日历天

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /  ；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

（2）供应商若为经销商须提供有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商若为制造商须提供有效的医疗器械生产许可证或备案凭证。

（3）供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

①供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）或其法定代表人被人民法院列入失信被执行人的(核查网址：http://zxgk.court.gov.cn/)；

②供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）被市场监督管理（工商行政管理）部门列入企业经营异常名录的，供应商分公司或非法人性质分支机构已办理注销的除外（核查网址：http://www.gsxt.gov. cn/index.html）；

③供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（核查网址：http://www.chinatax.gov.cn）；

④供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（信用中国、中国政府采购网 核查网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/）。

⑤供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的（核查网址：http://wenshu.court.gov.cn）。

4．本项目不接受联合体参与采购活动；

## 三、获取采购文件

1.时间：2020年 11 月 3 日至2020年 11 月 5 日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：安庆市公共资源交易中心平台（aqggzy.anqing.gov.cn）

2.方式：（1）供应商须登录安庆市公共资源交易中心平台查询、获取采购文件。首次登录须办理入库手续，办理入库不收取任何费用，详见安庆市公共资源交易中心平台（aqggzy.anqing.gov.cn）重要通知栏目中“关于公共资源交易市场主体网上登记的公告”，联系电话：0556-8972034、0556-8972038，联系人：徐欣、丁理。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。

（2）供应商登录安庆市公共资源交易中心平台获取采购文件和缴纳工本费，缴费成功后直接下载采购文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在采购文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线400-9980000，QQ：4008503300。

3.售价：每套人民币0元整，售后不退。

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2020年  11 月 6 日 15 时 00 分（北京时间）。

2.地点：安庆市公共资源交易平台。

## 五、开启

1.时间：2020年  11 月 6 日 15 时 00 分（北京时间）

2.地点：安庆市公共资源交易平台

3.开评标方式：全流程电子化交易，在线开标。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.本项目采用电子招投标方式，请供应商在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源交易中心网员系统”—登陆页面—工具下载中下载电子投标文件制作工具等相关资料，仔细阅读询价公告及询价通知书要求和相关操作手册。

3.响应文件中安庆市公共资源交易中心市场主体库网址链接不视为响应文件组成部分，供应商须严格按照询价公告及询价通知书要求的格式进行编制响应文件。

4.本项目开评标实行全流程电子化，开标活动在线完成。开标时供应商不得到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《安庆市全流程电子招标项目远程解密操作手册》（使用IE8及以上版本的IE浏览器→安装新点驱动→确认投标文件已上传→测试CA数字证书→远程解密）、《在线询标操作手册》（评标澄清回复→填写回复内容→确认回复内容→签章），务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：潜山市立医院

地    址：潜山市梅城镇梅苑路

联 系 人：胡先生

联系方式：13966414156

## 2.采购代理机构信息

名    称：安徽泰杰工程咨询有限公司

地    址：潜山市开发区八一大道与三合路交叉口1幢1号

联 系 人：张飞、华文琦

联系方式：0556-8964888

## 3.项目联系方式

项目联系人：胡先生

电　　 话：13966414156

九、特别提示：

1.为贯彻落实中央、省、市“扫黑除恶”专项斗争有关文件和会议精神，净化我市公共资源交易环境，对在交易过程中如发现有涉嫌围标、串标、恶意竞标的违法违规人员，依据相关规定，将线索移送市扫黑办。

2.因疫情特殊时期，本项目供应商通过远程在线解密响应文件（具体详见附件三“远程解密操作手册”），不得到达询价文件中规定的开标现场参与开标活动。

3. 为有助于投标的审查、评价和比较，询价小组可以通过网上系统对供应商进行询标，要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商可登陆企业系统，点击“澄清答复”菜单栏，查看询标内容，回复并签章（详见附件四）。供应商回复的澄清、说明或补正，不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。询价小组将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。供应商未在询价小组要求的时间（不超过30分钟）内做出解释的，询价小组可以做出不利于供应商的认定（因网上系统发生故障或其他不可抗力情况除外）。

附件：项目采购需求（询价通知书）

重  要  提  醒

一、请各市场主体依法参与公共资源交易活动，如存在以下情形的，公共资源交易监管部门将其作为扫黑除恶专项斗争的打击重点予以处理。

1.组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假投标、挂靠投标、出让资质等违法活动。

2.以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖以及强迫他人中标后放弃中标或转包的黑恶势力。

3.聚众围堵开、评标现场，干扰正常开评标秩序的行为。

4.在招投标过程中寻衅滋事、恶意投诉，或以投诉、信访、举报相威胁获取不正当利益的行为。

5.伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行投标，谋取不正当利益的违法行为。

6.采取贿赂、暴力、欺骗、威胁等手段干扰破坏招投标监管、服务人员以及评标专家正常工作的黑恶势力。

7.采取言语威胁、谈判协商、跟踪盯梢、散播隐私、造谣诽谤、持续骚扰等软暴力手段恐吓监管服务人员、评标专家及其家属的违法犯罪行为。

8.利诱、欺骗招标人违反相关规定按其意图设置招标文件条款的违法违规行为。

9.窃取项目供应商报名情况、评标委员会组成人员等保密信息。

10.领导干部违反规定插手干预项目招投标活动。

11.干部职工在招投标活动中与黑恶势力勾结，充当保护伞。

二、请各供应商认真阅读询价文件，对下述事项予以重视：

1.请依据项目资格要求，自行核对营业执照合法有效。

2.按照询价文件要求制作响应文件，询价响应文件制作机器码一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。若响应文件报价表单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，视为无效报价。

3.对投标活动中可能发生的质疑、投诉行为，须依法在规定的时间内提出。

三、本项目开评标期间，供应商必须保证联系电话、电子邮箱通畅，因供应商通讯不畅造成的不利后果由供应商自行承担。

潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）询价通知书

（项目编号：QSZBCG2020- 173（二次））

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，潜山市立医院以询价采购方式，对潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）进行采购，现将有关事项说明如下：

一 、供应商须知：

1.参加本次询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人，符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求，即符合本项目询价公告供应商资格要求。

2.具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

3.供应商若为经销商须提供有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商若为制造商须提供有效的医疗器械生产许可证或备案凭证。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）或其法定代表人被人民法院列入失信被执行人的(核查网址：http://zxgk.court.gov.cn/)；

（2）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）被市场监督管理（工商行政管理）部门列入企业经营异常名录的，供应商分公司或非法人性质分支机构已办理注销的除外（核查网址：http://www.gsxt.gov. cn/index.html）；

（3）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（核查网址：http://www.chinatax.gov.cn）；

（4）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（信用中国、中国政府采购网 核查网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/）；

（5）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的（核查网址：http://wenshu.court.gov.cn）；

5.报价供应商存在下列情形之一，经询价小组评审后，认定为无效报价：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门明确禁止投标资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律、法规规定及询价文件约定的其他情形。

6.各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。供应商受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚，其响应无效，并记入不良行为记录。

7.本项目不接受联合体投标。

8.供应商应就采购人清单的技术支持与售后服务做出书面承诺。

9.供应商所报价产品必须符合本次采购要求，所供产品必须符合国家或行业有关标准，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书、配件等。单价不作为合同结算依据。

10.供应商只允许有一个方案，一次性书面报价（必须同时报单价和总价）。多方案、多报价的将不被接受。此报价包括但不限于：货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、咨询、培训、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。报价超过本次采购预算价（最高投标限价）的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价。

供应商报价与公布的预算价相比降幅过小，或供应商报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有报价。

11.参加本项目报价的供应商应在本公告约定的响应文件提交截止时间前在安庆市公共资源交易服务网将加密电子响应文件（.AQTF格式）上传。逾期上传的响应文件不予受理。

12.供应商响应文件内容、格式齐全完整并加盖单位公章及法定代表人印章。

13.供应商如不按以上要求，所提交的响应文件将不被接受。

14.本项目要求供应商对电子响应文件实施在线远程解密，供应商不得到现场参加开标活动。

响应文件提交截止时间：2020年  11 月 6 日 15 时 00 分

询价会时间：2020年  11 月 6 日 15 时 00 分

询价会地点：安庆市公共资源交易平台。

15.供应商在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，可以补充、修改或撤回已上传的响应文件。补充、修改响应文件必须将上次上传的响应文件撤回，补充、修改后在规定的询价截止时间之前再次完成上传。供应商在提交响应文件截止时间后，本项目响应文件即不可撤回。否则，可拒绝该供应商一年内参加政府采购活动。

16.不符合询价公告及通知书要求的响应文件为无效响应文件。响应文件内容和唱标表报价不一致，视为无效响应文件。

17.供应商的响应文件制作机器码一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

18.特别说明：

18.1鉴于新型冠状病毒疫情防控工作需要，本项目开评标实行全流程电子化，开标活动在线完成。开标时供应商不得到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密，电话或在线询标。

各供应商认真学习《安庆市全流程电子招标项目远程解密操作手册》（具体详见附件三“安庆市全流程电子招标项目远程解密操作手册”）（使用IE8及以上版本的IE浏览器→安装新点驱动→确认投标文件已上传→测试CA证书→远程解密）、《在线询标操作手册》（具体详见附件四“在线询标操作手册”）（评标澄清回复→填写回复内容→确认回复内容→签章），务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

18.2供应商须登录安庆市公共资源交易中心平台查询、获取询价通知书。首次登录须办理入库手续，办理入库不收取任何费用，详见安庆市公共资源交易中心平台（aqggzy.anqing.gov.cn）重要通知栏目中“关于公共资源交易市场主体网上登记的公告”，联系电话：0556-8972034、0556-8972038，联系人：徐欣、丁理。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。

供应商登录安庆市公共资源交易中心平台获取询价通知书和缴纳工本费，缴费成功后直接下载询价通知书及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在询价通知书获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线400-9980000，QQ：4008503300。

18.3本项目采用电子招投标方式，请供应商在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源交易中心网员系统”—登陆页面—工具下载中下载电子投标文件制作工具等相关资料，仔细阅读相关操作手册。

供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，未在响应文件提交截止时间前通过安庆市公共资源交易服务网提交有效电子响应文件的，系统不予接收，视为未提交响应文件。

各供应商在解密开始时间（询价截止时间）后，60分钟内自行在网上完成响应文件的解密工作，因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，该响应文件无效；开标现场因网上系统发生故障或其他不可抗力情况，导致采购人无法按时完成响应文件解密的，工作人员可延迟解密时间。

18.4供应商须用数字证书签章和加密响应文件，必须使用企业主锁。如未办理数字证书请及时到安徽省电子认证管理中心驻安庆市公共资源交易中心一楼服务窗口办理，联系电话0556-5991201。

18.5本次采购评审时不要求供应商携带相关证件、业绩的原件到达开标现场（询价公告及通知书另有约定的除外），询价小组将在安庆市公共资源交易中心诚信库中进行查询，供应商须在投标截止时间前录入、更新、完善真实信息。否则，引起的一切后果由供应商自行承担。供应商不得编造虚假信息，一经发现将按有关规定处理。

18.6为有助于投标的审查、评价和比较，询价小组可以通过网上系统对供应商进行询标，要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商可登陆企业系统，点击“澄清答复”菜单栏，查看询标内容，回复并签章（详见附件四）。供应商回复的澄清、说明或补正，不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。询价小组将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。供应商未在询价小组要求的时间（不超过30分钟）内做出解释的，询价小组可以做出不利于供应商的认定（因网上系统发生故障或其他不可抗力情况除外）。

18.7中标公示期满无异议后二日内，成交供应商须提供纸质版响应文件肆份。

19.特别提示：

19.1供应商在编制响应文件时，采购人名称及项目名称必须与询价公告及通知书要求的一致。如因此导致供应商响应文件按无效处理时，由供应商自行承担所有责任。

19.2为贯彻落实中央、省、市“扫黑除恶”专项斗争有关文件和会议精神，净化我市公共资源交易环境，对在交易过程中如发现有涉嫌围标、串标、恶意竞标的违法违规人员，依据相关规定，将线索移送市扫黑办。

- 供货、安装及调试期：自合同签订之日起10个日历天。

- 质保期限：整机质保不少于两年，且在配套试剂及耗材供货周期内免费设备维保。

- 质量要求：符合国家或行业标准。

五、成交原则：

1.在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组按照评审合格的供应商投标报价由低到高顺序确定第一、第二、第三名后，实时查询供应商的信用记录，并根据供应商有效期内的不良行为记录对应系数计算各供应商的评审价。

（1）上述投标人的信用记录指：投标人被安庆市市县两级公共资源交易监督管理部门披露的不良行为记录，且投标截止日仍处于公示有效期内（公示有效期即限制行为开始时间至限制行为结束时间）。

（2）不良行为记录对应系数认定原则：无不良行为记录则信用系数为1，有不良行为记录则信用系数为1.05（联合体参加投标的，如联合体任一成员有不良行为记录的，则信用系数按1.05认定）。

（3）评审价计算原则为：将供应商投标报价乘以其不良行为记录对应系数，计算结果即为评审价。

询价小组确定最低评审价的供应商作为成交供应商；若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则由询价小组现场抽签确定成交供应商。供应商报价和承诺一经询价小组认可，即为成交的合同价。

2. 因新冠疫情防控任务紧急要求，如本次询价后不具备开标或评标条件的，由采购人直接与参与投标且符合采购要求的供应商谈判确定成交供应商。

六、交货地点：采购人指定地点。

七、付款方式：全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后30日内向乙方支付成交价款的90%，余款自质保期满后30日内无质量问题一次性付清 。

八、货物需求采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 货物需求及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取仪 | 详见附件一 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动荧光定量PCR仪 | 详见附件一 | 台 | 1 |
| 3 | 配套新冠检测配套试剂及耗材 | 详见附件一 | 人份 | 10000 |
| 注：本次采购最高投标限价：壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元），包括但不限于：货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、咨询、培训、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。 |  |  |  |  |

九、履约保证金：

签订合同前提交履约保证金：成交价的10%（账号：185701146034，开户行：中国银行潜山支行，户名：潜山市公共资源交易中心），验收合格后凭验收单在30日内退还。

十、验收：

成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经甲方签字确认后生效。

十一、本询价项目招标代理服务费等其他费用由成交供应商承担，本项目招标代理服务费及其他费用按规收取。

十二、询价成交合同主要条款（附件二）

十三、项目联系方式：

项目单位：潜山市立医院                      （联系人：胡先生   联系方式：13966414156）

代理机构：安徽泰杰工程咨询有限公司（联系人：张飞、华文琦 联系方式：0556-8964888）

潜山市立医院

2020年 11 月 3 日

附件一：货物需求及技术要求

附件二：询价成交合同主要条款

附件三：安庆市全流程电子招标项目远程解密操作手册

附件四：在线询标操作手册

# 附件一：

货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价通知书的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取仪 | 台 | 1 | 100 |
| 2 | 全自动荧光定量PCR仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配套新冠检测配套试剂及耗材 | 人份 | 10000 | 40 |

备注： 1) 配套新冠检测配套试剂及耗材按照每人份报价，控制价40元/人份。须包含分项报价，如招标文件中配套试剂及耗材没有列出完整，请投标人自行补充，保证能正常开展新冠病毒核酸检测。

- 投标人投标的新冠检测设备对试剂完全开放，确保相关试剂及耗材能够配套使用。

- 整机质保不少于两年，且在配套试剂及耗材供货周期内免费设备维保。

- 中标人负责场地的改造、设备的安装、调试及培训，一切费用由中标人承担。

5）交货、安装、调试期：签订合同之日起10个日历天。

二、技术要求

1）96孔核酸提取仪

1、处理体积范围：20uL-1000uL

2、样品通量范围：1-96

3、配套试剂磁珠回收效率：≥95%

4、加热温度：裂解加热温度：室温-120℃	；洗脱加热温度：室温-120℃

5、磁棒结构：采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染

6、避免共振：磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。

7、自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能；

8、污染控制：实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；

9、快速提取：操作时间短：通用模式30-50分钟/次；快提模式：小于18分钟/次，高纯度、高得率

10、振荡混合：多模式多档速度可调

11、试剂种类：磁珠法试剂

12、操作界面：中文操作系统，可监控提取全过程

13、内部程序：内建20组模式程序（可存储 >100组程序）

14、二维码识别：可外接扫码枪，使用具有二维码试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预

15、节约耗材：有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材

16、配套使用试剂：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗

17、产品资质要求：取得国家批文（提供扫描件或影印件）

18、生产企业资质：通过高新技术企业认证和ISO13485认证（提供扫描件或影印件）

19、工作模式：全自动加样  核酸提取 & PCR反应体系加样，非人工加样。

2）全自动荧光定量PCR仪

1、热循环系统：珀耳帖效应系统

2、通道数：最少6 色激发光滤光片和6 色检测光滤光片可自由组合，最多可检测21 种不同的荧光光谱

3、模块规格：可支持4 种模块，标准96 孔模块；快速96 孔模块； 384 孔模块；微流体芯片模块。

4、反应体积：10-100μL（标准96 孔）；5-30μL（快速96 孔）； 100uL/48 反应孔（微流体芯片）

5、温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒

*6、温控范围： 4℃–100℃

7、温度精确度： ±0.25℃，温度范围 35℃ 至 95℃

8、温度一致性： ±0.50 ℃，温度范围 35℃ 至 95℃

9、高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.04℃

10、光学系统：卤钨灯、冷CCD 检测器或LED光学检测系统均可。

11、安装时已校准染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®， LIZ™，Alexa Fluor®,Joda-4

12、荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan 基因拷贝数(CNV)分析

13、被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

14、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

15、开放的 API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如 LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合 FDA 21 CFR Part 11 法规的模块，以便数据的审查记录。

16、内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

17、精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7%

18、动态范围：9个对数的线性动态范围

19、检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

20、软件支持应用：绝对定量、相对标准曲线、基于比较 Ct 值的相对定量、融解曲线分析、阴阳性分析、基因分型、基于荧光定量PCR的蛋白表达分析、基因拷贝数（CNV）分析等

21、染料分辨能力：采用多组分算法可减少光谱之间的干扰，提供更好的多重分析结果

22、注册类别：仪器有NMPA注册证。

3）配套新冠检测配套试剂及耗材10000（人份）

1、新冠核酸提取试剂

2、新冠核酸扩增试剂

3、一次性病毒采样管

4、八连管

5、过滤吸嘴

# 附件二：

询价成交合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》及潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）的询价公告、询价通知书、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、规格型号、技术要求、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价：小写 大写 |  |  |  |  |  |  |

本合同所列货物首先须满足询价通知书“货物需求采购清单”要求，其次与成交供应商的报价函一致。总价包括但不限于：货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、咨询、培训、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价公告及通知书另有要求的从其约定。

三、供货、安装及调试期：自合同签订之日起10个日历天。

四、质保期限：   年。

五、质量要求：符合国家或行业标准。

六、供货地点：采购人指定地点。

七、验收及检测：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经甲方签字确认后生效。

八、付款方式：全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后30日内向乙方支付成交价款的90%，余款自质保期满后30日内无质量问题一次性付清。

九、履约保证金：成交价的10%。验收合格后凭验收单在30日内退还。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的 5 ％的违约金；

2.甲方无正当理由逾期付货款的，甲方向乙方每日偿付 1 ％的违约金；

3.乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值  5  ％的违约金；

4.乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总值的  1  ％的违约金。

十一、解决合同纠纷方式

双方可以通过和解或者调解解决合同争议。有一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。双方没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向潜山市人民法院起诉。

十二、本合同组成及解释先后顺序：

1.中标通知书；

2.询价公告及询价通知书；

3.本合同文本；

4.成交供应商的响应文件；

5.其他补充约定事项。

十三、本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章即生效。

十四、本合同一式六份，甲、乙双方各二份，合同备案部门各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

法定代表人                               法定代表人

或授权委托人：                           或授权委托人：

（签字）                                （签字）

潜山市市场监督管理局：                             年    月    日

潜山市公共资源交易监督管理局：                     年    月    日

附件三：

安庆市全流程电子招标项目远程解密操作手册

一、操作前准备

- 请使用IE8及以上版本的IE浏览器

- 电脑上需安装新点驱动（安徽省互联互通版）和新点投标文件制作软件(安徽省互联互通版)，登陆页面均有下载链接：http://183.167.246.178:8605/TPBidder/login.aspx

注意：如已安装投标文件制作工具驱动则无需重新安装；如未安装驱动请按上述操作于开标前下载并安装驱动。

二、操作步骤

1、请在“上传投标文件”处确认投标文件已上传

2、请在电脑插上生成投标文件的企业锁，点击“开标签到解密”---测试CA证书

提示如下，此生成投标文件的企业锁状态正常,

CA锁使用注意事项：

（1）.使用时电脑上不可以同时插两把及以上的CA锁。

（2） 在投标过程中，生成投标文件时使用的那把CA锁（主锁副锁都可以），从生成投标文件到开标期间不能续费，不能过期，否则会造成投标文件无法解密的情况。若CA锁即将过期，续期后需要重新生成投标文件。延期联系对应CA公司。

（3）. CA密码忘记或者口令锁定需要联系对应的CA公司处理。

（4）. CA锁不都是通用的，每个地区有自己相应支持使用的CA锁。

- 等到开标时间，开标现场公布投标人名单之后，请点击“远程解密”

- 然后点击“解密投标文件”

提示如下及完成远程解密，请等待招标人解密

- 等开标现场开标结束之后，请点击开标记录表进行下载，查看各家单位的报价情况

附件四：

在线询标操作手册

评委端操作

- 评委若需对相关单位进行询标，点击左侧快捷菜单--质询

- 新增质询

- 评委填写质询标题、质询内容、回复要求、选择质询单位、设置回复期限

- 全部写好之后点击发出质询

- 发出质询之后等待代理工作人员核发

- 投标单位回复之后，评委点击查看

- 各个评委可以在查看页面，查看投标单位回复内容，分别点击通过或者不通过

- 最后评委组长在最后输入评委会意见

工作人员操作

- 代理机构点击“质询”按钮，针对评委组长提出的询标内容，代理机构需要审核之后投标人才能收到，确认无误后，代理机构点击“通过”按钮，点击完之后即可发送到投标人哪里，投标人须在指定时间内回复。回复状态可以在“回答人姓名”一列看到

投标单位操作

1、如评标过程中评委评标过程中需要投标单位澄清回复，投标单位须在规定时间进行回复，请投标人及时关注系统，操作流程如下：

点到如下图所示的位置“评标澄清回复”，点击“回复”

- 填写回答内容，若有电子件请点电子件上传，最后点击签章确认

点击确定

- 插上企业锁，点击签章--输入CA锁密码---点击确定，在空白处签章

最后点击签章提交

唱  标  表

采购项目编号：QSZBCG2020-173（二次）

采购项目名称：潜山市立医院新型冠状病毒检测设备及配套耗材采购项目（第二次）

| 标 题 | 报价内容 |
| --- | --- |
| 报价 | _________元 |

供应商公章：

询价采购供应商响应文件

(项目编号：QSZBCG2020- 173（二次） )

致：潜山市立医院

关于本次询价采购项目，我公司已经认真阅读了贵方发布的采购询价公告及通知书，决定参加报价，并愿意接受询价公告及通知书中约定的所有条款。

一、我公司愿以总价格(大写)             元，提供本次询价的商品。

二、报价明细表（参考样式）：

| 序号 | 货物 名称 | 询价技术 要求 | 报价技术配置、生产厂商、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 响 应 情 况（优于、满足、不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见本项目询价通知书“货物需求采购清单” |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述报价包括但不限于：货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、咨询、培训、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用； |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2.供应商必须根据自己所投货物与“货物需求采购清单”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

三、供货、安装及调试期：

我公司承诺于签订合同之日起　　　个日历天内完成交货、安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

四、质保期限：   年。

五、技术支持与售后服务承诺（格式自定）。

六、有关资质证明材料：

1.营业执照、税务登记证（复印件须加盖单位公章）

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）；

2.供应商为自然人的，需提供本人身份证明及其有效二代居民身份证复印件；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书（格式见附件）及授权委托人有效二代居民身份证复印件，若法定代表人开标现场参与投标则不需此件；

5.本项目询价公告及询价通知书中要求供应商提供的其他资格条件证明材料：

（1）医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）或备案凭证（影印件）；

6.承诺函（格式详见附件）；

7.不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内的书面声明（格式详见附件）；

8.供应商认为需要提供的其他资料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（盖章）：

_     年     月     日

附件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

特此证明。

供应商：                      （加盖公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书（如果有）

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理                       （项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

供应商：                                          （加盖公章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

承诺函

致：潜山市立医院（采购人）、相关监督部门：

我公司承诺，与参加本项目投标的其他企业无任何控股和管理关系。否则，我公司愿意接受采购人、相关监督部门作出的包括但不限于取消投标（中标）资格、投标保证金不予退还、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（盖章）：

日期：      年     月    日

注：投标文件制作工具中投标文件格式无此项内容，供应商可按上述序号编制或在其他材料中编制此项内容。

不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内的书面声明；

声明

致:潜山市立医院

我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：      年      月      日